## Danh sách mua
Danh sách mua linh kiện đợt 1 – Thiết bị đeo tay giám sát sức khỏe
Giá kiểm tra trên trang của từng shop ngày 05/10/2026. Ô nền vàng là ô để bạn điền: Trạng thái (chọn trong danh sách), Thực trả, Ngày nhận.
STT | Nhóm | Món | Dùng để | Nơi mua | SL | Đơn giá | Thành tiền | Giá ước tính? | Trạng thái | Thực trả | Ngày nhận | Ghi chú | Link
1 | Vi điều khiển, cảm biến | XIAO nRF52840 Sense | Vi điều khiển + BLE + IMU | Hshop | 2 | 485000 | 970000 | Không | Chưa mua |  |  | 1 con dự phòng | Mở trang
2 | Vi điều khiển, cảm biến | Module MAX30102 | Nhịp tim, SpO2 (PPG) | Hshop | 2 | 38000 | 76000 | Không | Chưa mua |  |  | Rẻ hơn ICDayroi (65.000đ). Có thể phải sửa điện trở kéo lên I2C 1,8 V | Mở trang
3 | Vi điều khiển, cảm biến | Module AD8232 | ECG 1 chuyển đạo | ICDayroi | 1 | 210000 | 210000 | Không | Chưa mua |  |  | Hỏi shop có kèm dây 3 cực + miếng dán không | Mở trang
4 | Vi điều khiển, cảm biến | Module DS18B20 | Nhiệt độ (bản thử nghiệm) | ICDayroi | 1 | 16000 | 16000 | Không | Chưa mua |  |  |  | Mở trang
5 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Màn hình tròn GC9A01 1,28" | Hiển thị trên đồng hồ | Hshop | 1 | 115000 | 115000 | Không | Chưa mua |  |  |  | Mở trang
6 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Motor rung 1027 | Rung cảnh báo | ICDayroi | 2 | 7000 | 14000 | Không | Chưa mua |  |  |  | Mở trang
7 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Breadboard MB-102 (830 lỗ) | Lắp mạch thử | ICDayroi | 1 | 25000 | 25000 | Không | Chưa mua |  |  |  | Mở trang
8 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Dây cắm đực-đực/đực-cái, header đực, 2 nút nhấn 6×6 | Lắp mạch thử, nút SOS | ICDayroi | 1 | 40000 | 40000 | Có | Chưa mua |  |  | Giá ước tính cho cả bộ | Mở trang
9 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Pin LiPo 3,7 V 250 mAh 502030 có mạch bảo vệ | Nguồn cho bản đeo tay | handphone.vn / Shopee | 2 | 35000 | 70000 | Không | Chưa mua |  |  | Shop ở Hà Nội (ship 2–3 ngày); hoặc loại tương đương trên Shopee | Mở trang
10 | Hiển thị, nguồn, lắp ráp | Miếng dán điện cực ECG (gói ~50 miếng) | Đo ECG | Shopee | 1 | 60000 | 60000 | Có | Chưa mua |  |  | Giá ước tính | Mở trang
11 | Máy đo đối chứng | Máy SpO2 kẹp ngón Jumper JPD-500E | Đối chứng SpO2 (±2%) và nhịp tim (±2 bpm) | Meta.vn | 1 | 380000 | 380000 | Không | Chưa mua |  |  | JPD-500H trong Sổ tay đã ngừng bán | Mở trang
12 | Máy đo đối chứng | Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 | Đối chứng nhiệt độ (±0,1 °C) | Meta.vn | 1 | 55000 | 55000 | Không | Chưa mua |  |  |  | Mở trang
|  | Tổng cộng |  |  | 16 |  | 2031000 |  |  | 0
Note on G12: Giá ước tính, chưa có trang shop xác nhận — cập nhật khi mua.
Note on G14: Giá ước tính, chưa có trang shop xác nhận — cập nhật khi mua.

## Tổng hợp
Tổng hợp chi phí đợt 1
Nơi mua | Số món | Dự kiến | Phí ship (điền) | Dự kiến + ship | Thực trả
Hshop | 3 | 1161000 | 0 | 1161000 | 0
ICDayroi | 5 | 305000 | 0 | 305000 | 0
handphone.vn / Shopee | 1 | 70000 | 0 | 70000 | 0
Shopee | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 0
Meta.vn | 2 | 435000 | 0 | 435000 | 0
Tổng | 12 | 2031000 | 0 | 2031000 | 0
Kiểm tra: tổng bằng sheet Danh sách mua | Khớp
Số món đã nhận | 0 / 12
Ngân sách đợt 1 trong Sổ tay | 3200000 | Từ mục 9 Sổ tay thực hiện đồ án (dự kiến ngày 04/10/2026)
Còn lại so với ngân sách đợt 1 | 1169000
Ngân sách cả đồ án (tối đa) | 8000000 | Nhóm cho biết ngân sách 5–8 triệu

## Đã có sẵn
Đồ nhóm đã có – không cần mua
Món | Dùng để
Máy huyết áp bắp tay | Đối chứng và hiệu chuẩn huyết áp (PAT)
Cáp USB-C truyền dữ liệu | Nạp code cho XIAO
Thiếc, nhựa thông, kìm cắt | Hàn chân header
Mỏ hàn, máy khò | Hàn và sửa mạch
Đồng hồ vạn năng | Đo điện áp, kiểm tra chập
Điện thoại Android | Chạy app Flutter